## Catastro_IR_Secciones
Norte | Este | Sección | Canal | Tipo de Infraestructura | Longitud (m) | Nombre Organización | Numero de Usuarios | Fuente de Abastecimiento | Fecha de Construcción | Superficie Afectada (% DE AR TOTAL) | Superficie Afectada (ha) | Porción Afectada de Área Total Regada | Caudal total por derecho (m3/s) | Tipo de Red | Acceso | Problema | Características de Infraestructura | Observaciones
6365673.44 | 356444.18 | 1aSRA | Canal Salero | BOCATOMA | 30 | COMUNIDAD DE CANALISTAS CANAL SALERO | 95 | RÍO ACONCAGUA | - | 452,33 HA (100%) | 452.33 | 100% | 0.6606 | PRIMARIA | DIFICULTADA MEDIA | Derrumbe/Aguas Lluvias | TOMA LATERAL DEL CANAL SALERO DE ANCHO 7 M, COMPUESTO MAYORMENTE POR ÁRIDOS. | TOMA LATERAL EN ESTADO REGULAR POR ARRASTRE DE MATERIAL, DEBIDO AL FLUJO TORRENTE DEL RÍO ACONCAGUA. SE PUEDE CONTACTAR AL 983062064 (RAFAEL BIANCHINI FROST) O AL CORREO rbfagricola@gmail.com
6368172.21 | 355250.01 | 1aSRA | Canal Ramírez | QUEBRADA DE DESCARGA AGUAS LLUVIAS | 24 | COMUNIDAD DE CANALISTAS CANAL RAMÍREZ | 32 | RÍO ACONCAGUA | - | 28,07 HA (45%) | 28.07 | 45% | 0.4068 | PRIMARIA | DIFICULTADA BAJA | Basura | QUEBRADA DE DESCARGA DE CRECIDAS 5 M ANCHO, 24 M LARGO Y 2 M ALTO. | QUEBRADA OBTRUIDA POR BASURA. SE PUEDE CONTACTAR AL 983062064 (RAFAEL BIANCHINI FROST) O AL CORREO rbfagricola@gmail.com
6368335.22 | 355214.03 | 1aSRA | Canal Ramírez | CANAL | 800 | COMUNIDAD DE CANALISTAS CANAL RAMÍREZ | 32 | RÍO ACONCAGUA | - | 62,86 HA (100%) | 62.86 | 100% | 0.4068 | PRIMARIA | DIFICULTADA ALTA | Acceso servidumbre | TRAMO DE CANAL RECTANGULAR DE 800 M DE LARGO Y 1M DE ANCHO, NO REVESTIDO | TRAMO DE CANAL RECTANGULAR DE 800 M DE LARGO DE DIFICIL ACCESO PARA LIMPIEZA DE SEDIMENTOS, CUBIERTO POR UN TUNEL DE ZARZAMORA Y ESPINOS. UBICADO A UNA ALTURA DE 6 MTS AL COSTADO DEL CAMINO VIAL.SE PUEDE CONTACTAR AL 983062064 (RAFAEL BIANCHINI FROST) O AL CORREO rbfagricola@gmail.com
6368315.24 | 349538.23 | 1aSRA | Canal Quilpué | CANAL | 3000 | ASOCIACION DE CANALISTA DEL CANAL QUILPUE | 174 | RÍO ACONCAGUA | - | 1305,25 (100%) | 1305.25 | 100% | 0.108 | PRIMARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO CANAL MATRIZ SIN REVESTIR | TRAMO CANAL MARTIZ, 3KM SIN REVESTIR DONDE SE PIERDE UNA CANTIDAD CONSIDERABLE DE CAUDAL (DEFICIT DE 15% DEL CAUDAL TOTAL). SE PUEDE CONTACTAR AL 991624231 (FEDERICO VALENZUELA-PRESIDENTE)
6377634.38 | 343785.36 | 1aSRA | Canal Quilpué | CANAL | 430 | ASOCIACION DE CANALISTA DEL CANAL QUILPUE | 174 | RÍO ACONCAGUA | - | 492,49 HA (38%) | 492.49 | 38% | 0.108 | SECUNDARIA | DIFICULTAD MEDIA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO DERIVADO CANAL JAHUEL CON GEOMEMBRANA SIN LA UNON ADECUADA. | TRAMO DERIVADO CANAL JAHUELDE 430 M CON GEOMEMBRANA SIN LA UNON ADECUADA. SE PUEDE CONTACTAR AL 991624231 (FEDERICO VALENZUELA-PRESIDENTE)
6378103.85 | 344845.62 | 1aSRA | Canal Quilpué | CANAL | 5250 | ASOCIACION DE CANALISTA DEL CANAL QUILPUE | 174 | RÍO ACONCAGUA | - | 492,49 HA (38%) | 492.49 | 38% | 0.108 | SECUNDARIA | DIFICULTAD MEDIA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO DERIVADO CANAL JAHUEL SIN REVESTIR | TRAMO DERIVADO CANAL JAHUEL, 5250 M SIN REVESTIR DONDE SE PIERDE UNA CANTIDAD CONSIDERABLE DE CAUDAL (DEFICIT DE 25%). SE PUEDE CONTACTAR AL 991624231 (FEDERICO VALENZUELA-PRESIDENTE)
6374096.33 | 342481.21 | 1aSRA | Canal Montenegro o Almendral | CANAL | 40 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL MONTENEGRO O ALMENDRAL | 270 | RÍO ACONCAGUA | - | 226 HA (34%) | 226 | 34% | 0.108 | PRIMARIA | DIFICULTAD ALTA | Capacidad | TRAMO CANAL RECTANGULAR ABOVEDADO Y LUEGO ENTUBADO DE MENOR DIAMETRO (TOTAL 40 M). | TRAMO CANAL RECTANGULAR ABOVEDADO Y LUEGO ENTUBADO DE MENOR DIAMETRO, PRODUCIENDOSE REBALSE. SE PUEDE CONTACTAR AL 956240796 (RAFAEL BERRIOS-PRESIDENTE)
6375755 | 341029 | 1aSRA | Canal Montenegro o Almendral | CANAL | 178 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL MONTENEGRO O ALMENDRAL | 270 | RÍO ACONCAGUA | - | 31 HA (5%) | 31 | 5% | 0.108 | SECUNDARIA | DIFICULTAD ALTA | Capacidad | TRAMO CANAL ENTUBADO DE 178 M | TRAMO CANAL ENTUBADO ENTERRADO EN QUE SE PRODUCE REBALSE EN UN PUNTO, ESTO DEBIDO A QUE EL CAUDAL DE DISEÑO ES MENOR AL CAUDAL RECIBIDO, POR ENDE SU SECCION ES MENOR A LA REQUERIDA, LO QUE TIENDE AL AGUA A BUSCAR UNA SALIDA. SE PUEDE CONTACTAR AL 956240796 (RAFAEL BERRIOS-PRESIDENTE)
6363418.72 | 358829.76 | 1aSRA | Canal Los Quilos o Ladera Negra | CANAL | 10 | ASOCIACIÓN DE CANALISTAS CANAL LOS QUILOS Y LADERA NEGRA | 40 | RÍO ACONCAGUA | - | 622,79 HA (90%) | 622.79 | 90% | 0.9 | PRIMARIA | DIFICULTADA BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO DE 10 M DE CANAL MATRIZ, DONDE SE INFILTRA AGUA GENERANDO QUE LA BASE DEL CANAL EMPIECE A BAJAR | TRAMO DE 10 M DE CANAL MATRIZ, DONDE SE INFILTRA AGUA GENERANDO QUE LA BASE DEL CANAL EMPIECE A BAJAR. SE PUEDE CONTACTAR AL 992219051 (JOSE ZENTENO-PRESIDENTE).
6363354.63 | 358872.27 | 1aSRA | Canal Los Quilos o Ladera Negra | CANAL | 1600 | ASOCIACIÓN DE CANALISTAS CANAL LOS QUILOS Y LADERA NEGRA | 40 | RÍO ACONCAGUA | - | 622,79 HA (90%) | 622.79 | 90% | 0.9 | PRIMARIA | DIFICULTADA ALTA | Derrumbe/Aguas Lluvias | ZONA DE DERRUMBE Y QUEBRADAS. 1600 M DE CANAL SIN REVESTIR, BORDEA EL CERRO EN QUE SE PRODUCE DERRUMBES DE MATERIAL SOLIFICADO. ADEMAS EXISTE PRESENCIA DE QUEBRADAS, DONDE ARRASTRA SEDIMENTOS EN LAS CRECIDAS, EROSIONANDO Y ROMPIENDO LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL SIN REVESTIR Y SU CAMINO DE SERVICIO PEATONAL . | ZONA DE DERRUMBE Y QUEBRADAS. 1600 M DE CANAL SIN REVESTIR, BORDEA EL CERRO EN QUE SE PRODUCE DERRUMBES DE MATERIAL SOLIFICADO. ADEMAS EXISTE PRESENCIA DE QUEBRADAS, DONDE ARRASTRA SEDIMENTOS EN LAS CRECIDAS, EROSIONANDO Y ROMPIENDO LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL SIN REVESTIR Y SU CAMINO DE SERVICIO PEATONAL. SE PUEDE CONTACTAR AL 992219051 (JOSE ZENTENO-PRESIDENTE).
6363010.73 | 365857.35 | 1aSRA | Canal Los Quilos o Ladera Negra | CANAL | 11000 | ASOCIACIÓN DE CANALISTAS CANAL LOS QUILOS Y LADERA NEGRA | 40 | RÍO ACONCAGUA | - | 690,75 HA (99,6%) | 690.75 | 99.6% | 0.9 | PRIMARIA | DIFICULTADA ALTA | Acceso servidumbre | TRAMO DE CANAL SIN REVESTIR 11000 M DE LARGO DE DIFICL ACCESO PARA LIMPIEZA DE SEDIMENTOS, CUBIERTO POR VEGETACION. | TRAMO DE CANAL SIN REVESTIR 11000 M DE LARGO DE DIFICL ACCESO PARA LIMPIEZA DE SEDIMENTOS, CUBIERTO POR VEGETACION. SE PUEDE CONTACTAR AL 992219051 (JOSE ZENTENO-PRESIDENTE).
6368796 | 346593 | 1aSRA | Los Cantos | CANAL | 22 | ASOCIACIÓN DE CANALISTAS CANAL LOS CANTOS | 50 | RÍO ACONCAGUA | - | 4,93 HA (1%) | 4.93 | 1% | 0.391 | SECUNDARIA | DIFICULTADA ALTA | Acceso servidumbre | TRAMO DE 22 M DONDE PASA POR INTERIOR DE PROPIEDAD SIN PASO DE SERVIDUMBRE, OBSTACULIZANDO SU BUEN MANTENIMIENTO. | TRAMO DE 22 M DONDE PASA POR INTERIOR DE PROPIEDAD SIN PASO DE SERVIDUMBRE, OBSTACULIZANDO SU BUEN MANTENIMIENTO. SE PUEDE CONTACTAR AL 992219051 (MARIA TERESA CAMPONOVO-PRESIDENTA).
6367993.59 | 348245.07 | 1aSRA | Los Cantos | CANAL | 390 | ASOCIACIÓN DE CANALISTAS CANAL LOS CANTOS | 50 | RÍO ACONCAGUA | - | 237,82 HA (58%) | 237.82 | 58% | 0.391 | PRIMARIA | DIFICULTADA ALTA | Derrumbe/Aguas Lluvias | TRAMO DE CANAL DE 390 M SIN REVESTIR, DONDE POSEE NULA PENDIENTE Y SE ACUMULA SEDIMENTOS. | TRAMO DE CANAL DE 390 M SIN REVESTIR, DONDE POSEE NULA PENDIENTE Y SE ACUMULA SEDIMENTOS. SE PUEDE CONTACTAR AL 992219051 (MARIA TERESA CAMPONOVO-PRESIDENTA).
6367656 | 348873 | 1aSRA | Los Cantos | CANAL | 610 | ASOCIACIÓN DE CANALISTAS CANAL LOS CANTOS | 50 | RÍO ACONCAGUA | - | 268,42 HA (65%) | 268.42 | 65% | 0.391 | PRIMARIA | DIFICULTADA ALTA | Basura | TRAMO DE CANAL DE 610 M SIN REVESTIR, DONDE RODEA LA POBLACION DE LA ZONA CON LIBRE ACCESO, DONDE SE PERCIBE BASURA EN SU INTEROR OBSTACULIZANDO EL FLUJO DEL AGUA. | TRAMO DE CANAL DE 610 M SIN REVESTIR, DONDE RODEA LA POBLACION DE LA ZONA CON LIBRE ACCESO, DONDE SE PERCIBE BASURA EN SU INTEROR OBSTACULIZANDO EL FLUJO DEL AGUA. SE PUEDE CONTACTAR AL 992219051 (MARIA TERESA CAMPONOVO-PRESIDENTA).
6363579.66 | 361253.49 | 1aSRA | Canal Las Vizcachas o Zamora | BOCATOMA | 30 | ASOCIACIÓN DE CANALISTAS CANAL LAS VIZCACHAS O ZAMORA | 50 | RÍO ACONCAGUA | - | 17,72 HA (100%) | 17.72 | 100% | 0.0594 | PRIMARIA | DIFICULTADA MEDIA | Derrumbe/Aguas Lluvias | TOMA LATERAL DEL CANAL LAS VIZCACHAS O ZAMORA DE ANCHO 7 M, COMPUESTO MAYORMENTE POR ÁRIDOS. | TOMA LATERAL EN ESTADO REGULAR POR ARRASTRE DE MATERIAL, DEBIDO AL FLUJO TORRENTE Y CRECIDAS DEL RÍO ACONCAGUA. SE PUEDE CONTACTAR AL 983341994 (JOSÉ IGNACIO VALDES) O AL CORREO JOSEIGNACIOVALDES@HOTMAIL.COM
6371374.98 | 320195.9 | 2aSRA | Canal Abajo de Catemu | CANAL | 4680 | ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL ABAJO DE CATEMU | 210 | RIO ACONCAGUA |  | 762,82 HA (93%) | 762.82 | 93% | 2.3 | PRIMARIA | DIFICULTAD ALTA | Acceso servidumbre | TRAMO DE CANAL DE 4.680 M DE LARGO SIN REVESTIR DE DIFICL ACCESO PARA LIMPIEZA DE SEDIMENTOS. SE OBSERVA VEGETACON EN EL INTERIOR. PRODUCE PROBLEMAS EN LOS TURNOS DE RIEGO, POR DEMORA DE CAUDAL. | TRAMO DE CANAL DE 4.680 M DE LARGO SIN REVESTIR DE DIFICL ACCESO PARA LIMPIEZA DE SEDIMENTOS. SE OBSERVA VEGETACON EN EL INTERIOR. PRODUCE PROBLEMAS EN LOS TURNOS DE RIEGO, POR DEMORA DE CAUDAL. SE PUEDE CONTACTAR AL 994450741 (MIRKO YAKASOVIC-PRESIDENTE)
6371562.6 | 316647.44 | 2aSRA | Canal Abajo de Catemu | CANAL | 1155 | ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL ABAJO DE CATEMU | 210 | RIO ACONCAGUA |  | 754,73 HA (92%) | 754.73 | 92% | 2.3 | PRIMARIA | DIFICULTAD ALTA | Derrumbe/Aguas Lluvias | ZONA DE DERRUMBE. 1155 M DE CANAL SIN REVESTIR, BORDEA EL CERRO EN QUE SE PRODUCE DERRUMBES DE MATERIAL SOLIFICADO. | ONA DE DERRUMBE. 1155 M DE CANAL SIN REVESTIR, BORDEA EL CERRO EN QUE SE PRODUCE DERRUMBES DE MATERIAL SOLIFICADO. SE PUEDE CONTACTAR AL 994450741 (MIRKO YAKASOVIC-PRESIDENTE)
6372334.87 | 317088.69 | 2aSRA | Canal Abajo de Catemu | CANAL | 570 | ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL ABAJO DE CATEMU | 210 | RIO ACONCAGUA |  | 749,44 HA (91%) | 749.44 | 91% | 2.3 | PRIMARIA | DIFICULTAD ALTA | Derrumbe/Aguas Lluvias | ZONA DE DERRUMBE. 570 M DE CANAL SIN REVESTIR, BORDEA EL CERRO EN QUE SE PRODUCE DERRUMBES DE MATERIAL SOLIFICADO. | ZONA DE DERRUMBE. 570 M DE CANAL SIN REVESTIR, BORDEA EL CERRO EN QUE SE PRODUCE DERRUMBES DE MATERIAL SOLIFICADO. SE PUEDE CONTACTAR AL 994450741 (MIRKO YAKASOVIC-PRESIDENTE)
6377134.8 | 319419.54 | 2aSRA | Canal Abajo de Catemu | CANAL | 1950 | ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL ABAJO DE CATEMU | 210 | RIO ACONCAGUA |  | 611,69 HA (75%) | 611.69 | 75% | 2.3 | PRIMARIA | DIFICULTAD BAJA | Acceso servidumbre | TRAMO DE CANAL DE 1.950 M DE LARGO SIN REVESTIR DONDE SE OBSERVA VEGETACON EN EL INTERIOR Y SEDIMENTACIÓN. POSEE BAJA PENDIENTE POR LO QUE PRODUCE PROBLEMAS EN LOS TURNOS DE RIEGO, POR DEMORA DE CAUDAL. | TRAMO DE CANAL DE 1.950 M DE LARGO SIN REVESTIR DONDE SE OBSERVA VEGETACON EN EL INTERIOR Y SEDIMENTACIÓN. POSEE BAJA PENDIENTE POR LO QUE PRODUCE PROBLEMAS EN LOS TURNOS DE RIEGO, POR DEMORA DE CAUDAL. SE PUEDE CONTACTAR AL 994450741 (MIRKO YAKASOVIC-PRESIDENTE)
6379178.3 | 318350.8 | 2aSRA | Canal Abajo de Catemu | CANAL | 8 | ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL ABAJO DE CATEMU | 210 | RIO ACONCAGUA |  | 322,24 HA (39%) | 322.24 | 39% | 2.3 | PRIMARIA | DIFICULTAD BAJA | Derrumbe/Aguas Lluvias | ESTERO GOMEZ (ESTERO CATEMU) ATRAVIESA CANAL SIN REVESTIR, AFECTANDO EN LA INFRAESTRUCTURA DE ESTE. | ESTERO GOMEZ (ESTERO CATEMU) ATRAVIESA CANAL SIN REVESTIR, AFECTANDO EN LA INFRAESTRUCTURA DE ESTE. SE PUEDE CONTACTAR AL 994450741 (MIRKO YAKASOVIC-PRESIDENTE)
6372070.75 | 324113.64 | 2aSRA | Canal Arriba de Catemu | CANAL | 290 | ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL ARRIBA DE CATEMU | 300 | RIO ACONCAGUA |  | 1530,08 HA (100%) | 1530.08 | 100% | 3.3 | PRIMARIA | DIFICULTAD ALTA | Derrumbe/Aguas Lluvias | ZONA DE DERRUMBE. 290 M DE CANAL SIN REVESTIR, BORDEA EL CERRO EN QUE SE PRODUCE DERRUMBES DE MATERIAL SOLIFICADO. | ZONA DE DERRUMBE. 290 M DE CANAL BORDEA EL CERRO EN QUE SE PRODUCE DERRUMBES DE MATERIAL SOLIFICADO. SE PUEDE CONTACTAR AL 988087992 (ALFREDO DIAZ-PRESIDENTE)
6371796.26 | 324097.69 | 2aSRA | Canal Arriba de Catemu | CANAL | 960 | ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL ARRIBA DE CATEMU | 300 | RIO ACONCAGUA |  | 1530,08 HA (100%) | 1530.08 | 100% | 3.3 | PRIMARIA | DIFICULTAD ALTA | Derrumbe/Aguas Lluvias | ZONA DE DERRUMBE. 960 M DE CANAL SIN REVESTIR, BORDEA EL CERRO EN QUE SE PRODUCE DERRUMBES DE MATERIAL SOLIFICADO. | ZONA DE DERRUMBE. 960 M DE CANAL BORDEA EL CERRO EN QUE SE PRODUCE DERRUMBES DE MATERIAL SOLIFICADO. SE PUEDE CONTACTAR AL 988087992 (ALFREDO DIAZ-PRESIDENTE)
6371781.04 | 321011.03 | 2aSRA | Canal Arriba de Catemu | CANAL | 1290 | ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL ARRIBA DE CATEMU | 300 | RIO ACONCAGUA |  | 1404,52 HA (92%) | 1404.52 | 92% | 3.3 | PRIMARIA | DIFICULTAD ALTA | Derrumbe/Aguas Lluvias | ZONA DE DERRUMBE. 1290 M DE CANAL SIN REVESTIR, BORDEA EL CERRO EN QUE SE PRODUCE DERRUMBES DE MATERIAL SOLIFICADO. | ZONA DE DERRUMBE. 1290 M DE CANAL BORDEA EL CERRO EN QUE SE PRODUCE DERRUMBES DE MATERIAL SOLIFICADO. SE PUEDE CONTACTAR AL 988087992 (ALFREDO DIAZ-PRESIDENTE)
6372451 | 319450 | 2aSRA | Canal Arriba de Catemu | CANAL | 1220 | ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL ARRIBA DE CATEMU | 300 | RIO ACONCAGUA |  | 1404,52 HA (92%) | 1404.52 | 92% | 3.3 | PRIMARIA | DIFICULTAD ALTA | Acceso servidumbre | TRAMO DE CANAL SIN REVESTIR 1220 M DE LARGO DE DIFICL ACCESO PARA LIMPIEZA DE SEDIMENTOS, CUBIERTO POR ZARZAMORA. SE OBSERVA VEGETACON EN EL INTERIOR. PRODUCE PROBLEMAS EN LOS TURNOS DE RIEGO, POR DEMORA DE CAUDAL. | TRAMO DE CANALSIN REVESTIRDE 1220 M DE LARGO DE DIFICL ACCESO PARA LIMPIEZA DE SEDIMENTOS, CUBIERTO POR ZARZAMORA. SE OBSERVA VEGETACON EN EL INTERIOR. PRODUCE PROBLEMAS EN LOS TURNOS DE RIEGO, POR DEMORA DE CAUDAL. SE PUEDE CONTACTAR AL 988087992 (ALFREDO DIAZ-PRESIDENTE)
6373272.08 | 318123.12 | 2aSRA | Canal Arriba de Catemu | CANAL | 4 | ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL ARRIBA DE CATEMU | 300 | RIO ACONCAGUA |  | 1255,51 HA (82%) | 1255.51 | 82% | 3.3 | PRIMARIA | DIFICULTAD ALTA | Derrumbe/Aguas Lluvias | QUEBRADA LA VIÑA SALESIANO, DONDE ARRASTRA SEDIMENTOS EN LAS CRECIDAS, EROSIONANDO Y ROMPIENDO LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL SIN REVESTIR | QUEBRADA LA VIÑA SALESIANO, DONDE ARRASTRA SEDIMENTOS EN LAS CRECIDAS, EROSIONANDO Y ROMPIENDO LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL SIN REVESTIR. SE PUEDE CONTACTAR AL 988087992 (ALFREDO DIAZ-PRESIDENTE)
6373468.67 | 318426.71 | 2aSRA | Canal Arriba de Catemu | CANAL | 4 | ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL ARRIBA DE CATEMU | 300 | RIO ACONCAGUA |  | 1255,51 HA (82%) | 1255.51 | 82% | 3.3 | PRIMARIA | DIFICULTAD ALTA | Derrumbe/Aguas Lluvias | QUEBRADA TUBOS SALESIANO, DONDE ARRASTRA SEDIMENTOS EN LAS CRECIDAS, EROSIONANDO Y ROMPIENDO LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL SIN REVESTIR | QUEBRADA TUBOS SALESIANO, DONDE ARRASTRA SEDIMENTOS EN LAS CRECIDAS, EROSIONANDO Y ROMPIENDO LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL SIN REVESTIR. SE PUEDE CONTACTAR AL 988087992 (ALFREDO DIAZ-PRESIDENTE)
6372261.43 | 317116.07 | 2aSRA | Canal Arriba de Catemu | CANAL | 1430 | ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL ARRIBA DE CATEMU | 300 | RIO ACONCAGUA |  | 1255,51 HA (82%) | 1255.51 | 82% | 3.3 | PRIMARIA | DIFICULTAD ALTA | Derrumbe/Aguas Lluvias | ZONA DE DERRUMBE. 1430 M DE CANAL SIN REVESTIR, BORDEA EL CERRO EN QUE SE PRODUCE DERRUMBES DE MATERIAL SOLIFICADO. | ZONA DE DERRUMBE. 1430 M DE CANAL BORDEA EL CERRO EN QUE SE PRODUCE DERRUMBES DE MATERIAL SOLIFICADO. SE PUEDE CONTACTAR AL 988087992 (ALFREDO DIAZ-PRESIDENTE)
6383482.59 | 318858.76 | 2aSRA | Canal Arriba de Catemu | CANAL | 4 | ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL ARRIBA DE CATEMU | 300 | RIO ACONCAGUA |  | 755,75 HA (49%) | 755.75 | 49% | 3.3 | PRIMARIA | DIFICULTAD baja | Derrumbe/Aguas Lluvias | ESTERO GOMEZ (ESTERO CATEMU) ATRAVIESA CANAL SIN REVESTIR, AFECTANDO EN LA INFRAESTRUCTURA DE ESTE. | ESTERO GOMEZ (ESTERO CATEMU) ATRAVIESA CANAL SIN REVESTIR, AFECTANDO EN LA INFRAESTRUCTURA DE ESTE. SE PUEDE CONTACTAR AL 988087992 (ALFREDO DIAZ-PRESIDENTE)
6376862.39 | 315994.72 | 2aSRA | Canal Arriba de Catemu | CANAL | 14 | ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL ARRIBA DE CATEMU | 300 | RIO ACONCAGUA |  | 81 HA (5%) | 81 | 5% | 3.3 | PRIMARIA | DIFICULTAD baja | Derrumbe/Aguas Lluvias | ESTERO EL SECO ATRAVIESA CANAL SIN REVESTIR, AFECTANDO EN LA INFRAESTRUCTURA DE ESTE. | ESTERO EL SECO ATRAVIESA CANAL SIN REVESTIR, AFECTANDO EN LA INFRAESTRUCTURA DE ESTE. SE PUEDE CONTACTAR AL 988087992 (ALFREDO DIAZ-PRESIDENTE)
6367222.01 | 309966.77 | 2aSRA | Canal La Sombra | CANAL | 100 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LA SOMBRA | 168 | RIO ACONCAGUA |  | 389,83 HA (92%) | 389.83 | 92% | 1.5 | PRIMARIA | DIFICULTAD ALTA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO CANAL DE 100 M SIN REVESTIR DE MATERIAL ARENOSO, CON INFILTRACION Y EN ALTURA. DIFICL ACCESO PARA HACER MANTENCION. | TRAMO CANAL DE 100 M SIN REVESTIR DONDE TIENDE A INFILTRARSE EL AGUA POR LAS PAREDES DEL CANAL, LLEGANDO EL AGUA HACIA LAS PROPIEDADES Y VIA PUBLICA DE FORMA IRREGULAR. SE PUEDE CONTACTAR AL 982818794 (RAINER VON MALAPERT-PRESIDENTE)
6368276.34 | 313184.71 | 2aSRA | Canal Purehue | CANAL | 800 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL PUREHUE | 28 | ESTERO CATEMU |  | 924,32 HA (100%) | 924.32 | 100% | 0.8 | PRIMARIA | DIFICULTAD ALTA | Derrumbe/Aguas Lluvias | TRAMO CANAL DE 800 M SIN REVESTIR DE MATERIAL ARENOSO, CON ALTA VEGETACION Y DIFICL ACCESO PARA HACER MANTENCION. | TRAMO CANAL DE 800 M SIN REVESTIR DONDE TIENDE A EROSIONAR Y DESBORDAR, EN LAS CRECIDAS DE AGUAS LLUVIAS. SE PUEDE CONTACTAR AL 978456991 (JÜRGEN WOLFF-PRESIDENTE)
6368410.03 | 321124.43 | 2aSRA | Canal San Antonio | CANAL | 350 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL SAN ANTONIO | 875 | ESTERO LO CAMPO |  | 142,41 HA (100%) | 142.41 | 100% | 0.875 | PRIMARIA | DIFICULTAD ALTA | Acceso servidumbre | TRAMO CANAL DE 350 M SIN REVESTIR CON BASTANTE VEGETACION Y LEVE MANTENCION | TRAMO CANAL DE 350 M SIN REVESTIR CON BASTANTE VEGETACION Y LEVE MANTENCION. SE PUEDE CONTACTAR AL 992501998 (LUIS LLANOS-PRESIDENTE)
6372778.37 | 326503.65 | 2aSRA | Canal Turbina Santa Isabel | CANAL | 1500 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL TURBINA SANTA ISABEL | - | RIO ACONCAGUA |  | 181,78 HA (100%) | 181.78 | 100% | 0.5 | PRIMARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO CANAL DE 1500 M SIN REVESTIR DE MATERIAL ARENOSO, CON ALTA PERMEABILIDAD Y POCA PENDIENTE. | TRAMO CANAL DE 1500 M SIN REVESTIR DE MATERIAL ARENOSO, CON ALTA PERMEABILIDAD Y POCA PENDIENTE . SE PUEDE CONTACTAR AL 940295881 (CLAUDIO VARGAS-PRESIDENTE)
6367936 | 299551 | 3aSRA | Canal Comunidad Hijuelas | CANAL | 40 | ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL COMUNIDAD HIJUELAS | 480 | RIO ACONCAGUA |  | 87,79 HA (11%) | 87.79 | 11% | 2.214 | PRIMARIA | DIFICULTAD ALTA | Acceso servidumbre | TRAMO SIN REVESTIR,CON VEGETACION ALTA Y SIN PASO DE SERVIDUMBRE, OBSTACULIZANDO SU MANTENCION. | TRAMO SIN REVESTIR,CON VEGETACION ALTA Y SIN PASO DE SERVIDUMBRE, OBSTACULIZANDO SU MANTENCION. SE PUEDE CONTACTAR AL 332271782 (EDUARDO CAMBIASO-PRESIDENTE).
6364560 | 303179 | 3aSRA | Canal Comunidad Hijuelas | CANAL | 1600 | ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL COMUNIDAD HIJUELAS | 480 | RIO ACONCAGUA |  | 789,25 HA (100%) | 789.25 | 100% | 2.214 | PRIMARIA | DIFICULTAD ALTA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO SIN REVESTIR,CON VEGETACION ALTA Y EN ZONA DE ALTA PERMEABILIDAD. | TRAMO SIN REVESTIR,CON VEGETACION ALTA Y EN ZONA DE ALTA PERMEABILIDAD. SE PUEDE CONTACTAR AL 332271782 (EDUARDO CAMBIASO-PRESIDENTE).
6368518 | 289891 | 3aSRA | Canal Mauco | CANAL | 1200 | ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL MAUCO | 280 | RIO ACONCAGUA |  | 1615,4 HA (100%) | 1615.4 | 100% | 2.01 | PRIMARIA | DIFICULTAD MEDIA | Derrumbe/Aguas Lluvias | ZONA DE DERRUMBE. CANAL BORDEA EL CERRO EN QUE SE PRODUCE DERRUMBES DE MATERIAL SOLIFICADO. LA ZONA CRITICA COMIENZA DESDE 200 MTS DE LA BOCATOMA HASTA 1.200 MTS AGUAS ABAJO, AFECTANDO A 280 REGANTES Y AFECTANDO A 1.615 HECTAREAS DE RIEGO. | PERTENECE A LA JUNTA DE VIGILANCIA TERCERA SECCION DE RIO ACONCAGUA. SU ORGANIZACION DE USUARIO CORRESPONDE A LA ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL MAUCO. SU PRESIDENTE ES EDUARDO LARRAIN Y SU ADMINISTRADOR JULIO VALDIVIA. SE PUEDE CONTACTAR AL 9 92292439 (EDUARDO LARRAIN), 992364042 (JULIO VALDIVIA) O AL CORREO CANALMAUCO86@GMAIL.COM.
6364560 | 303179 | 3aSRA | Canal Purutún | CANAL | 3600 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL PURUTUN | 650 | RIO ACONCAGUA |  | 2807,47 HA (100%) | 2807.47 | 100% | 6.812 | PRIMARIA | DIFICULTAD ALTA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO SIN REVESTIR,CON VEGETACION ALTA Y EN ZONA DE ALTA PERMEABILIDAD. | TRAMO SIN REVESTIR,CON VEGETACION ALTA Y EN ZONA DE ALTA PERMEABILIDAD. SE PUEDE CONTACTAR AL 332262950 (CARLOS REDON-PRESIDENTE).
6371750 | 298137 | 3aSRA | Canal Purutún | CANAL | 30 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL PURUTUN | 650 | RIO ACONCAGUA |  | 2075,85 HA (74%) | 2075.85 | 74% | 6.812 | PRIMARIA | DIFICULTAD BAJA | Derrumbe/Aguas Lluvias | QUEBRADA DEL CURA, DONDE ARRASTRA SEDIMENTOS EN LAS CRECIDAS, EROSIONANDO Y ROMPIENDO LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL SIN REVESTIR | QUEBRADA DEL CURA, DONDE ARRASTRA SEDIMENTOS EN LAS CRECIDAS, EROSIONANDO Y ROMPIENDO LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL SIN REVESTIR. SE PUEDE CONTACTAR AL 332262950 (CARLOS REDON-PRESIDENTE).
6373780 | 297905 | 3aSRA | Canal Purutún | CANAL | 4 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL PURUTUN | 650 | RIO ACONCAGUA |  | 1258,41 HA (45%) | 1258.41 | 45% | 6.812 | PRIMARIA | DIFICULTAD BAJA | Derrumbe/Aguas Lluvias | QUEBRADA ZAMORA, DONDE ARRASTRA SEDIMENTOS EN LAS CRECIDAS, EROSIONANDO Y ROMPIENDO LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL SIN REVESTIR | QUEBRADA ZAMORA, DONDE ARRASTRA SEDIMENTOS EN LAS CRECIDAS, EROSIONANDO Y ROMPIENDO LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL SIN REVESTIR. SE PUEDE CONTACTAR AL 332262950 (CARLOS REDON-PRESIDENTE).
6355247.71 | 276903.95 | 4aSRA | Canal Colmo o Victoria | CANAL | 970 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL COLMO O VICTORIA | 27 | RÍO ACONCAGUA | - | 70,64 HA (77%) | 70.64 | 77% | 0.25 | PRIMARIA | DIFICULTAD MEDIA | Acceso servidumbre | TRAMO DE 970 SIN REVESTIR. | TRAMO DE CANAL DE 970 METROS SIN REVESTIR, CON BASTANTE VEGETACIÓN, DIFICULTANDO LA MANTENCION DEL CANAL, REQUIRIENDO ENTUBAR LA SECCION. SE PUEDE CONTACTAR AL 995427609 (JOSÉ FOSTER MORENO-PRESIDENTE)
6354462.31 | 277942.39 | 4aSRA | Canal Tabolango | CANAL | 85 | COMITÉ DE RIEGO CANAL TABOLANGO | 38 | RÍO ACONCAGUA | - | 242,27 HA (93%) | 242.27 | 93% | 0.179 | PRIMARIA | DIFICULTAD BAJA | Otro | TRAMO DE 85 M ENTUBADO CON COSNTRUCCIONES SOBRE EL CANAL | TRAMO DE 85 M CON COSNTRUCCIONES SOBRE EL CANAL. SE PUEDE CONTACTAR AL 956531903 (JEANNETTE NUÑEZ-PRESIDENTA)
6354175.52 | 278971.22 | 4aSRA | Canal Tabolango | CANAL | 2 | COMITÉ DE RIEGO CANAL TABOLANGO | 38 | RÍO ACONCAGUA | - | 261,58 HA (100%) | 261.58 | 100% | 0.179 | PRIMARIA | DIFICULTAD MEDIA | Derrumbe/Aguas Lluvias | TRAMO DE 2 M SIN REVESTIR DONDE SE EROSIONA LA PARED DEL CANAL | TRAMO DE 2 M SIN REVESTIR DONDE SE EROSIONA LA PARED DEL CANAL. SE PUEDE CONTACTAR AL 956531903 (JEANNETTE NUÑEZ-PRESIDENTA)
6421351.84 | 336097.09 | SRLigua | Canal Alicahue | CANAL | 300 | ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL ALICAHUE | 614 | ESTERO ALICAHUE | - | 3448,2 HA (100%) | 3448.2 | 100% | 2.64 | PRIMARIA | DIFICULTAD MEDIA | Derrumbe/Aguas Lluvias | ZONA DE DERRUMBE. CANAL BORDEA EL CERRO EN QUE SE PRODUCE DERRUMBES DE MATERIAL SOLIFICADO. LA ZONA CRITICA COMIENZA DESDE KM 300 AL KM 600. | TRAMO DE CANAL DE 300 METROS REVESTIDO CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA, DONDE SE ENCUENTRA EN ZONA DE DERRUMBE. SE PUEDE CONTACTAR AL 987582714 (ERNALDO CASTRO-PRESIDENTE)
6420714.5 | 335592.29 | SRLigua | Canal Alicahue | CANAL | 1 | ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL ALICAHUE | 614 | ESTERO ALICAHUE | - | 3446,79 HA (99,9%) | 3446.79 | 99.9% | 2.64 | PRIMARIA | DIFICULTAD MEDIA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO DE CANAL REVESTIDO CON HORMIGON, DONDE SU INFRAENSTRUCTURA EN SU BASE, SE ENCUENTRA AGRIETADA Y SE INFILTRA AGUA. CANAL DE 1,5 M DE ANCHO. | TRAMO DE CANAL REVESTIDO CON HORMIGON, DONDE SU INFRAENSTRUCTURA EN SU BASE, SE ENCUENTRA AGRIETADA Y SE INFILTRA AGUA. SE PUEDE CONTACTAR AL 987582714 (ERNALDO CASTRO-PRESIDENTE)
6419852 | 332941 | SRLigua | Canal Alicahue | CANAL | 3 | ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL ALICAHUE | 614 | ESTERO ALICAHUE | - | 3446,79 HA (99,9%) | 3446.79 | 99.9% | 2.64 | PRIMARIA | DIFICULTAD MEDIA | Derrumbe/Aguas Lluvias | TRAMO DE CANAL REVESTIDO CON HORMIGON, DONDE SU INFRAENSTRUCTURA EN SU PARED, SE ENCUENTRA DESTRUIDA DEBIDO A LA ENEREGIA QUE NO ES DISIPADA POR EL SISTEMA ESCALONADO DE LA RAPIDA QUE SE ENCUENTRA ANTERIOR A ELLA. CANAL DE 1,5 M DE ANCHO. | TRAMO DE CANAL REVESTIDO CON HORMIGON, DONDE SU INFRAENSTRUCTURA EN SU PARED DE 3 M SE ENCUENTRA DESTRUIDA. SE PUEDE CONTACTAR AL 987582714 (ERNALDO CASTRO-PRESIDENTE)
6419253.05 | 331426.32 | SRLigua | Canal Alicahue | CANAL | 4 | ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL ALICAHUE | 614 | ESTERO ALICAHUE | - | 3141,71 HA (91%) | 3141.71 | 91% | 2.64 | PRIMARIA | DIFICULTAD BAJA | Derrumbe/Aguas Lluvias | TRAMO DE CANAL SIN REVESTIR PARA DESCARGA A ESTERO ALICAHUE BLOQUEADO. 3 M DE LARGO Y 1 M DE ANCHO | TRAMO DE CANAL SIN REVESTIR PARA DESCARGA A ESTERO ALICAHUE BLOQUEADO. SE PUEDE CONTACTAR AL 987582714 (ERNALDO CASTRO-PRESIDENTE)
6419852 | 332941 | SRLigua | Canal Alicahue | CANAL | 24300 | ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL ALICAHUE | 614 | ESTERO ALICAHUE | - | 3211,48 HA (93%) | 3211.48 | 93% | 2.64 | PRIMARIA | DIFICULTAD BAJA | Otro | CANAL REVESTIDO CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA MAYOR PARTE DE SU SECCION. | POSEE EN GRAN PARTE DE LA SECCION DEL CANAL CON BASE EROSIONADO, ADEMAS DE PAREDES DETERIORADAS. SE PUEDE CONTACTAR AL 987582714 (ERNALDO CASTRO-PRESIDENTE)
6408530.15 | 288947.07 | SRLigua | Canal Pullalli | CANAL | 16900 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL PULLALLY O ILLALOLEN | 132 | RIO ACONCAGUA |  | 495,15 HA (100%) | 495.15 | 100% | 0.8595 | PRIMARIA | DIFICULTAD BAJA | Derrumbe/Aguas Lluvias | CANAL MATRIZ CON SEDIMENTOS. | CANAL MATRIZ CON SEDIMENTOS. SE PUEDE CONTACTAR AL 992516183 (CECIL LEIVA TRIGO-PRESIDENTE)
6409880 | 279392 | SRLigua | Canal Pullalli | CANAL | 180 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL PULLALLY O ILLALOLEN | 132 | RIO ACONCAGUA |  | 60,15 HA (12%) | 60.15 | 12% | 0.8595 | SECUNDARIA | DIFICULTAD BAJA | Acceso servidumbre | TRAMO DE 180 M DE CANAL DERIVADO VIÑA VIEJA SIN REVESTIR CON VEGETACION, LO QUE IMPIDE EL BUEN CURSO DEL AGUA HACIA LOS REGANTES. | TRAMO DE 180 M DE CANAL DERIVADO VIÑA VIEJA SIN REVESTIR CON VEGETACION, LO QUE IMPIDE EL BUEN CURSO DEL AGUA HACIA LOS REGANTES.. SE PUEDE CONTACTAR AL 992516183 (CECIL LEIVA TRIGO-PRESIDENTE)
6408871 | 282137 | SRLigua | Canal Pullalli | CANAL | 445 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL PULLALLY O ILLALOLEN | 132 | RIO ACONCAGUA |  | 214,27 HA (43%) | 214.27 | 43% | 0.8595 | SECUNDARIA | DIFICULTAD BAJA | Acceso servidumbre | TRAMO DE 445 M DE CANAL DERIVADO LOS RANCHOS SIN REVESTIR CON VEGETACION, LO QUE IMPIDE EL BUEN CURSO DEL AGUA HACIA LOS REGANTES. | TRAMO DE 445 M DE CANAL DERIVADO LOS RANCHOS SIN REVESTIR CON VEGETACION, LO QUE IMPIDE EL BUEN CURSO DEL AGUA HACIA LOS REGANTES. SE PUEDE CONTACTAR AL 992516183 (CECIL LEIVA TRIGO-PRESIDENTE)
6408823 | 281357 | SRLigua | Canal Pullalli | CANAL | 2500 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL PULLALLY O ILLALOLEN | 132 | RIO ACONCAGUA |  | 205,35 HA (41%) | 205.35 | 41% | 0.8595 | SECUNDARIA | DIFICULTAD BAJA | Acceso servidumbre | TRAMO DE 2500 M DE CANAL DERIVADO LOS RANCHOS SIN REVESTIR CON VEGETACION, LO QUE IMPIDE EL BUEN CURSO DEL AGUA HACIA LOS REGANTES. | TRAMO DE 2500 M DE CANAL DERIVADO LOS RANCHOS SIN REVESTIR CON VEGETACION, LO QUE IMPIDE EL BUEN CURSO DEL AGUA HACIA LOS REGANTES. SE PUEDE CONTACTAR AL 992516183 (CECIL LEIVA TRIGO-PRESIDENTE)
6410427 | 279196 | SRLigua | Canal Pullalli | CANAL | 2500 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL PULLALLY O ILLALOLEN | 132 | RIO ACONCAGUA |  | 86,2 HA (17%) | 86.2 | 17% | 0.8595 | SECUNDARIA | DIFICULTAD BAJA | Acceso servidumbre | TRAMO DE 2500 M DE CANAL DERIVADO LA ARENA SIN REVESTIR, DONDE SE COMIENZA A PERDER LA HUELLA DEL CANAL. | TRAMO DE 2500 M DE CANAL DERIVADO LA ARENA SIN REVESTIR, DONDE SE COMIENZA A PERDER LA HUELLA DEL CANAL.. SE PUEDE CONTACTAR AL 992516183 (CECIL LEIVA TRIGO-PRESIDENTE)
6438536.14 | 330038.69 | SRPetorca | Canal Calle Larga | CANAL | 60 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL CALLE LARGA | 13 | RÍO PEDERNAL | - | 19,66 HA (100%) | 19.66 | 100% | 0.013 | PRIMARIA | DIFICULTAD MEDIA | Derrumbe/Aguas Lluvias | ZONA DE DERRUMBE. CANAL REVESTIDO CON HORMIGON BORDEA EL CERRO EN QUE SE PRODUCE DERRUMBES DE MATERIAL SOLIFICADO. LA ZONA CRITICA COMIENZA EN COMPUERTA DE ADMISION HASTA 60 M AGUAS ABAJO . | ZONA DE DERRUMBE. CANAL BORDEA EL CERRO EN QUE SE PRODUCE DERRUMBES DE MATERIAL SOLIFICADO. LA ZONA CRITICA COMIENZA COMPUERTA DE ADMISION HASTA 60 M AGUAS ABAJO. SE PUEDE CONTACTAR AL 996005999 (IGNACIO LOBOS -PRESIDENTE)
6432575.23 | 335066.54 | SRPetorca | Canal Chincolco | CANAL | 270 | ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL SOBRANTE - CHINCOLCO | 318 | RÍO DEL SOBRANTE | - | 695,24 HA (100%) | 695.24 | 100% | 1.218 | PRIMARIA | DIFICULTAD MEDIA | Sin Revestimiento/Filtraciones | 270 M DE TRAMO REVESTIDO CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA. CANAL TRAPEZOIDAL. | 270 M DE TRAMO REVESTIDO CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA, DONDE SE ENCUENTRAN CON ROTURAS EN SUS PAREDES Y BASE, PRODUCIENDOSE INFILTRACION. SE PUEDE CONTACTAR AL 995019660 (RADOMIRO TORO -PRESIDENTE)
6432731 | 337251 | SRPetorca | Canal Del Indio | CANAL | 7198 | SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA DEL SOBRANTE | 11 | RIO DEL SOBRANTE | - | - |  |  | 0.0275 | PRIMARIA | DIFICULTAD ALTA | Derrumbe/Aguas Lluvias | TRAMO DE 7198 M SIN REVESTIR, DONDE SE OBSERVA BASTANTE VEGETACION, SE ENCUENTRA EN ZONA DE DERRUMBES Y EXISTE INFILTRACION. | TRAMO DE 7198 M SIN REVESTIR, DONDE SE OBSERVA BASTANTE VEGETACION, SE ENCUENTRA EN ZONA DE DERRUMBES Y EXISTE INFILTRACION. SE RECOMIENDA REVESTIR CON LOSETA DE HORMIGÓN, HORMIGON ARMADO O SIMILAR. SE PUEDE CONTACTAR AL 997836278 (MARCELO OLIVARES -PRESIDENTE)
6432277.78 | 333644.41 | SRPetorca | Canal del Sobrante | CANAL | 520 | SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA DEL SOBRANTE | 176 | RIO DEL SOBRANTE | - | 276,26 HA (100%) | 276.26 | 100% | 0.925 | PRIMARIA | DIFICULTAD ALTA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO DE 520 M SIN REVESTIR, DONDE SE OBSERVA BASTANTE VEGETACIÓN Y SECTORES DE RAPIDAS. | TRAMO DE 520 M SIN REVESTIR, DONDE SE OBSERVA BASTANTE VEGETACIÓN Y SECTORES DE RAPIDAS DONDE LA FUERZA EJERCIDA POR EL FLUJO, EROSIONA LA SECCION. SE RECOMIENDA REVESTIR CON HORMIGON ARMADO O SIMILAR CON DISIPADORES DE ENERGIA. SE PUEDE CONTACTAR AL 997836278 (MARCELO OLIVARES -PRESIDENTE)
6432456.45 | 332337.52 | SRPetorca | Canal El Molino | CANAL | 4300 | SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA DEL SOBRANTE | 42 | RIO DEL SOBRANTE | - | 31,59 HA (60%) | 31.59 | 60% | 0.105 | PRIMARIA | DIFICULTAD MEDIA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO DE 4300 M SIN REVESTIR, DONDE SE OBSERVA BASTANTE VEGETACIÓN Y EXISTE INFILTRACION. | TRAMO DE 4300 M SIN REVESTIR, DONDE SE OBSERVA BASTANTE VEGETACIÓN Y EXISTE INFILTRACION. SE RECOMIENDA REVESTIR CON LOSETA DE HORMIGÓN, HORMIGON ARMADO O SIMILAR. SE PUEDE CONTACTAR AL 997836278 (MARCELO OLIVARES -PRESIDENTE)
6432912.88 | 338436.99 | SRPetorca | Canal Guayacán | CANAL | 4000 | SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA DEL SOBRANTE | 5 | RÍO DEL SOBRANTE | - | - |  |  | 0.0125 | PRIMARIA | DIFICULTAD ALTA | Sin Revestimiento/Filtraciones | CANAL DE 4000 M TOTLAMENTE SIN REVESTIR CON INFRAESTRUCTURA SIN HUELLA. SIN COMPUERTA DE ADMISION. SE NECESITA RECONSTRUIR CANAL COMPLETAMENTE CON REVESTIMIENTO, BOCATOMA Y COMPUERTA DE ADMISION. | CANAL DE 4000 M TOTLAMENTE SIN REVESTIR CON INFRAESTRUCTURA SIN HUELLA. SIN COMPUERTA DE ADMISION. SE NECESITA RECONSTRUIR CANAL COMPLETAMENTE CON REVESTIMIENTO, BOCATOMA Y COMPUERTA DE ADMISION. SE PUEDE CONTACTAR AL 997836278 (MARCELO OLIVARES -PRESIDENTE)
6432629.5 | 335183.49 | SRPetorca | Canal Las Campanas | CANAL | 2962 | SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA DEL SOBRANTE | 41 | RIO DEL SOBRANTE | - | 11,74 HA (100%) | 11.74 | 100% | 0.1025 | PRIMARIA | DIFICULTAD ALTA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO DE 2962 M SIN REVESTIR, DONDE SE OBSERVA BASTANTE VEGETACIÓN Y EXISTE INFILTRACION. | TRAMO DE 2962 M SIN REVESTIR, DONDE SE OBSERVA BASTANTE VEGETACIÓN Y EXISTE INFILTRACION. SE RECOMIENDA REVESTIR CON LOSETA DE HORMIGÓN, HORMIGON ARMADO O SIMILAR. SE PUEDE CONTACTAR AL 997836278 (MARCELO OLIVARES -PRESIDENTE)
6431934.02 | 332414.25 | SRPetorca | Canal Las Campanas | CANAL | 2360 | SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA DEL SOBRANTE | 41 | RIO DEL SOBRANTE | - | 7,1 HA (60%) | 7.1 | 60% | 0.1025 | PRIMARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO DE 2360 M REVESTIDO CON GEOMEMBRANA UNIDAS CON TERMOFUSION, NO ASI EN LAS PAREDES DEL CANAL. | TRAMO DE 2360 M REVESTIDO CON GEOMEMBRANA UNIDAS CON TERMOFUSION, NO ASI EN LAS PAREDES DEL CANAL. SE PUEDE CONTACTAR AL 997836278 (MARCELO OLIVARES -PRESIDENTE)
6432736.58 | 331028.87 | SRPetorca | Canal Los Hornos | CANAL | 2460 | SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA DEL SOBRANTE | 52 | RIO DEL SOBRANTE | - | 14,88 HA (91%) | 14.88 | 91% | 0.13 | PRIMARIA | DIFICULTAD MEDIA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO DE 2460 M SIN REVESTIR, DONDE SE OBSERVA BASTANTE VEGETACIÓN. | TRAMO DE 2460 M SIN REVESTIR, DONDE SE OBSERVA BASTANTE VEGETACIÓN LO QUE DEMORA LA LLEGADA DEL AGUA (AFECTA EN LOS TURNOS). SE RECOMIENDA REVESTIR CON LOSETA DE HORMIGÓN, HORMIGON ARMADO O SIMILAR. SE PUEDE CONTACTAR AL 997836278 (MARCELO OLIVARES -PRESIDENTE)
6434080.1 | 327942.36 | SRPetorca | Canal Valle Los Olmos | CANAL | 360 | ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL VALLE LOS OLMOS | 98 | RIO DEL SOBRANTE | - | 1,38 HA (15,5%) | 1.38 | 15.5% | 0.1 | SECUNDARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO DE 360 M SIN REVESTIR DEL DERIVADO CALLEJON CLAVERIA, DONDE EXISTE INFILTRACION | TRAMO DE 360 M SIN REVESTIR DEL DERIVADO CALLEJON CLAVERIA, DONDE EXISTE INFILTRACION. SE RECOMIENDA REVESTIR CON LOSETA DE HORMIGÓN, HORMIGON ARMADO O SIMILAR. SE PUEDE CONTACTAR AL989169220 (ERIKA PULGAR -PRESIDENTA)
6433022.3 | 329879.78 | SRPetorca | Canal Vieira | CANAL | 2320 | SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA DEL SOBRANTE | 29 | RIO DEL SOBRANTE | - | 8,17 HA (100%) | 8.17 | 100% | 0.0725 | PRIMARIA | DIFICULTAD MEDIA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO DE 2320 M SIN REVESTIR, DONDE SE OBSERVA BASTANTE VEGETACION. | TRAMO DE 2320 M SIN REVESTIR, DONDE SE OBSERVA BASTANTE VEGETACION. CANAL RECIBE AGUA DE CANAL CHINCOLCO. SE RECOMIENDA REVESTIR CON LOSETA DE HORMIGÓN, HORMIGON ARMADO O SIMILAR. SE PUEDE CONTACTAR AL 997836278 (MARCELO OLIVARES -PRESIDENTE)
6388346.64 | 338893.41 | SRPutaendo | Canal Araya | CANAL | 100 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL ARAYA | 99 | RÍO PUTAENDO | - | 64 HA (98%) | 64 | 98% | 0.1038 | PRIMARIA | DIFICULTAD ALTA | Acceso servidumbre | CANAL MATRIZ ABOVEDADO HORMIGÓN | CANAL MATRIZ ABOVEDADO PASA POR DEBAJO DE LAS CASAS SIN PASO DE SERVIDUMBRE PARA REALIZAR MANTENCIÓN. SE PUEDE CONTACTAR AL 987877519 (JAVIER VERGARA VIVANCO-PRESIDENTE)
6388242.85 | 338879.59 | SRPutaendo | Canal Araya | CANAL | 50 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL ARAYA | 99 | RÍO PUTAENDO | - | 29 HA (45%) | 29 | 45% | 0.1038 | SECUNDARIA | DIFICULTAD ALTA | Acceso servidumbre | DERIVADO GANCHO LAS PALMAS ABOVEDADO HORMIGÓN | CANAL ABOVEDADO PASA POR DEBAJO DE LAS CASAS SIN PASO DE SERVIDUMBRE PARA REALIZAR MANTENCIÓN. SE PUEDE CONTACTAR AL 987877519 (JAVIER VERGARA VIVANCO-PRESIDENTE)
6388237.96 | 338957 | SRPutaendo | Canal Araya | CANAL | 36 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL ARAYA | 99 | RÍO PUTAENDO | - | 40 HA (62%) | 40 | 62% | 0.1038 | PRIMARIA | DIFICULTAD ALTA | Acceso servidumbre | CANAL MATRIZ ABOVEDADO HORMIGÓN | CANAL MATRIZ ABOVEDADO PASA AL INTERIOR DE LAS PROPIEDADES SIN PASO DE SERVIDUMBRE PARA REALIZAR MANTENCIÓN. SE PUEDE CONTACTAR AL 987877519 (JAVIER VERGARA VIVANCO-PRESIDENTE)
6381448.08 | 334464.63 | SRPutaendo | Canal Bellavista 8 | CANAL | 1500 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL BELLAVISTA 8 | 173 | RÍO PUTAENDO | - | 66,07 HA (27%) | 66.07 | 27% | 0.3329 | SECUNDARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO DE 1500 SIN REVESTIR. | TRAMO DE CANAL DE 1500 METROS SIN REVESTIR, DIFICULTANDO LA LLEGADA A TIEMPO DEL TURNO DEL AGUA. SE PUEDE CONTACTAR AL 992636088 (JUAN LEIVA LEIVA-PRESIDENTE)
6387981.74 | 337786.38 | SRPutaendo | Canal Bellavista | CANAL | 3 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL BELLAVISTA | 152 | RÍO PUTAENDO | - | 69,75 HA (97%) | 69.75 | 97% | 0.1799 | PRIMARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TUBERÍA MATRIZ DE PVC DE 0,305 M DE DIAMETRO. 3 M DE ROTURA. | ROTURA DE 3 METROS DE TUBERÍA. SE PUEDE CONTACTAR AL 982996630 (JOSE MANUEL PERALTA NUÑEZ-PRESIDENTE)
6386952.26 | 337375.68 | SRPutaendo | Canal Bellavista | CANAL | 0.4 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL BELLAVISTA | 152 | RÍO PUTAENDO | - | 62,13 HA (87%) | 62.13 | 87% | 0.1799 | PRIMARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TUBERÍA MATRIZ DE PVC DE 0,305 M DE DIAMETRO. 0,4 M DE ROTURA. | ROTURA DE 0,4 METROS DE TUBERÍA. SE PUEDE CONTACTAR AL 982996630 (JOSE MANUEL PERALTA NUÑEZ-PRESIDENTE)
6386812.52 | 337307.59 | SRPutaendo | Canal Bellavista | CANAL | 3 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL BELLAVISTA | 152 | RÍO PUTAENDO | - | 60,28 HA (84%) | 60.28 | 84% | 0.1799 | PRIMARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TUBERÍA MATRIZ DE PVC DE 0,305 M DE DIAMETRO. 3M DE ROTURA. | ROTURA DE 3 METROS DE TUBERÍA. SE PUEDE CONTACTAR AL 982996630 (JOSE MANUEL PERALTA NUÑEZ-PRESIDENTE)
6385815.35 | 336884.99 | SRPutaendo | Canal Bellavista | CANAL | 150 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL BELLAVISTA | 152 | RÍO PUTAENDO | - | 52,15 HA (73%) | 52.15 | 73% | 0.1799 | PRIMARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TUBERÍA MATRIZ DE PVC DE 0,305 M DE DIAMETRO. 150 M DE ROTURA. | ROTURA DE 150 METROS DE TUBERÍA, CREANDO CANAL PROVISORIO SIN REVESTIR. SE PUEDE CONTACTAR AL 982996630 (JOSE MANUEL PERALTA NUÑEZ-PRESIDENTE)
6389235.52 | 339113.82 | SRPutaendo | Canal del Pueblo de Putaendo | CANAL | 400 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL DEL PUEBLO DE PUTAENDO | 238 | RÍO PUTAENDO | - | 68,92 HA (90%) | 68.92 | 90% | 0.168 | PRIMARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO DE 400 M REVESTIDO CON LOSETA DE HORMIGÓN. | LAS PAREDES DE LA LOSETA DE HORMIGÓN HAN IDO CEDIENDO, GENERANDO GRIETAS Y DESPRENDIMIENTOS, POR LO QUE EXISTE BASTANTE INFILTRACIÓN.SE PUEDE CONTACTAR AL 988431492 (CALUDIO ALVARADO)
6389206.59 | 338658.05 | SRPutaendo | Canal El Álamo | CANAL | 150 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL ALAMO | 42 | RIO PUTAENDO |  | - |  |  | 0.0057 | PRIMARIA | DIFICULTAD ALTA | Acceso servidumbre | TRAMO CANAL MATRIZ ABOVEDADO HORMIGÓN DE 150 M . | TRAMO CANAL MATRIZ ABOVEDADO HORMIGÓN DE 150 M PASA POR DEBAJO DE LAS CASAS SIN PASO DE SERVIDUMBRE PARA REALIZAR MANTENCIÓN. SE PUEDE CONTACTAR AL 993201567 (MIGUEL VEGA-PRESIDENTE)
6389062.26 | 338686.46 | SRPutaendo | Canal El Álamo | CANAL | 230 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL ALAMO | 42 | RIO PUTAENDO |  | - |  |  | 0.0057 | PRIMARIA | DIFICULTAD ALTA | Acceso servidumbre | TRAMO CANAL MATRIZ ABOVEDADO HORMIGÓN DE 230 M . | TRAMO CANAL MATRIZ ABOVEDADO HORMIGÓN DE 230 M PASA POR DEBAJO DE LAS CASAS SIN PASO DE SERVIDUMBRE PARA REALIZAR MANTENCIÓN. SE PUEDE CONTACTAR AL 993201567 (MIGUEL VEGA-PRESIDENTE)
6388869.16 | 338746.94 | SRPutaendo | Canal El Álamo | CANAL | 50 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL ALAMO | 42 | RIO PUTAENDO |  | - |  |  | 0.0057 | PRIMARIA | DIFICULTAD ALTA | Acceso servidumbre | TRAMO CANAL MATRIZ ABOVEDADO HORMIGÓN DE 50 M . | TRAMO CANAL MATRIZ ABOVEDADO HORMIGÓN DE 50 M PASA POR DEBAJO DE LAS CASAS SIN PASO DE SERVIDUMBRE PARA REALIZAR MANTENCIÓN. SE PUEDE CONTACTAR AL 993201567 (MIGUEL VEGA-PRESIDENTE)
6388869.16 | 338746.94 | SRPutaendo | Canal El Álamo | CANAL | 35 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL ALAMO | 42 | RIO PUTAENDO |  | - |  |  | 0.0057 | SECUNDARIA | DIFICULTAD ALTA | Acceso servidumbre | TRAMO CANAL MATRIZ ABOVEDADO HORMIGÓN DE 35 M . | TRAMO CANAL MATRIZ ABOVEDADO HORMIGÓN DE 35 M PASA POR DEBAJO DE LAS CASAS SIN PASO DE SERVIDUMBRE PARA REALIZAR MANTENCIÓN. SE PUEDE CONTACTAR AL 993201567 (MIGUEL VEGA-PRESIDENTE)
6388857.26 | 338773.2 | SRPutaendo | Canal El Álamo | CANAL | 62 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL ALAMO | 42 | RIO PUTAENDO |  | - |  |  | 0.0057 | SECUNDARIA | DIFICULTAD ALTA | Acceso servidumbre | TRAMO CANAL MATRIZ ABOVEDADO HORMIGÓN DE 62 M . | TRAMO CANAL MATRIZ ABOVEDADO HORMIGÓN DE 62 M PASA POR DEBAJO DE LAS CASAS SIN PASO DE SERVIDUMBRE PARA REALIZAR MANTENCIÓN. SE PUEDE CONTACTAR AL 993201567 (MIGUEL VEGA-PRESIDENTE)
6388817.6 | 338797.3 | SRPutaendo | Canal El Álamo | CANAL | 90 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL ALAMO | 42 | RIO PUTAENDO |  | - |  |  | 0.0057 | SECUNDARIA | DIFICULTAD ALTA | Acceso servidumbre | TRAMO CANAL MATRIZ ABOVEDADO HORMIGÓN DE 90 M . | TRAMO CANAL MATRIZ ABOVEDADO HORMIGÓN DE 90 M PASA POR DEBAJO DE LAS CASAS SIN PASO DE SERVIDUMBRE PARA REALIZAR MANTENCIÓN. SE PUEDE CONTACTAR AL 993201567 (MIGUEL VEGA-PRESIDENTE)
6388728.12 | 338788.32 | SRPutaendo | Canal El Álamo | CANAL | 215 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL ALAMO | 42 | RIO PUTAENDO |  | - |  |  | 0.0057 | SECUNDARIA | DIFICULTAD ALTA | Acceso servidumbre | TRAMO CANAL MATRIZ ABOVEDADO HORMIGÓN DE 215 M . | TRAMO CANAL MATRIZ ABOVEDADO HORMIGÓN DE 215 M PASA POR DEBAJO DE LAS CASAS SIN PASO DE SERVIDUMBRE PARA REALIZAR MANTENCIÓN. SE PUEDE CONTACTAR AL 993201567 (MIGUEL VEGA-PRESIDENTE)
6398977.93 | 344267.17 | SRPutaendo | Canal El Tranque | CANAL | 2466 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL TRANQUE | 64 | RÍO PUTAENDO | - | 14,09 HA (100%) | 14.09 | 100% | 0.4216 | PRIMARIA | DIFICULTAD BAJA | Acceso servidumbre | CANAL NO REVESTIDO CON DIFICIL ACCESO PARA MANTENCIÓN | CANAL NO REVESTIDO CON ANCHO DE 0,7 M. DIFICIL ACCESO PARA MANTENCIÓN. SE PUEDE CONTACTAR AL 992394510 (GUILLERMO MARTINEZ JARUFE-PRESIDENTE)
6396883.22 | 341915.2 | SRPutaendo | Canal El Tranque | CANAL | 1130 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL TRANQUE | 64 | RÍO PUTAENDO | - | 26,68 HA (42%) | 26.68 | 42% | 0.4216 | PRIMARIA | DIFICULTAD BAJA | Capacidad | TRAMO ENTUBADO CON DIAMETRO MENOR | PUNTO DONDE TUBERÍA CAMBIA DE DIAMTRO A UNO MENOR, PRODUCIENDO REBALSE . SE PUEDE CONTACTAR AL 992394510 (GUILLERMO MARTINEZ JARUFE-PRESIDENTE)
6396300.1 | 340888.71 | SRPutaendo | Canal El Tranque | CANAL | - | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL TRANQUE | 64 | RÍO PUTAENDO | - | 1,23 HA (2%) | 1.23 | 2% | 0.4216 | SECUNDARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO REVESTID CON LOSETA DE HORMIGON EN MAL ESTADO | LOSETAS SE INCLINAN AL INTERIOR DEL CANAL. SE PUEDE CONTACTAR AL 992394510 (GUILLERMO MARTINEZ JARUFE-PRESIDENTE)
6383549 | 336912 | SRPutaendo | Canal Gancho Barbosa | CANAL | 550 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL GANCHO BARBOSA | 12 | RÍO PUTAENDO | - | 14,52 HA (41%) | 14.52 | 41% | 0.0556 | SECUNDARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | DERIVADO LOS ACACIOS. TRAMO DE 550 M, SIN REVESTIR. TRAMO CON BASTANTE VEGETACIÓN LO QUE DEMORA LA LLEGADA DEL AGUA (AFECTA EN LOS TURNOS). SE RECOMIENDA REVESTIR CON LOSETA DE HORMIGÓN, HORMIGON ARMADO O SIMILAR | DERIVADO LOS ACACIOS. TRAMO DE 550 M, SIN REVESTIR. TRAMO CON BASTANTE VEGETACIÓN LO QUE DEMORA LA LLEGADA DEL AGUA (AFECTA EN LOS TURNOS). SE RECOMIENDA REVESTIR CON LOSETA DE HORMIGÓN, HORMIGON ARMADO O SIMILAR. SE PUEDE CONTACTAR AL 946116845 (OSCAR BASUALDO-PRESIDENTE)
6383549 | 336912 | SRPutaendo | Canal Gancho Barbosa | CANAL | 270 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL GANCHO BARBOSA | 12 | RÍO PUTAENDO | - | 20,98 HA (59%) | 20.98 | 59% | 0.0556 | PRIMARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO REVESTIDO CON HORMIGÓN DE 270 M. TRAMO CON BASTANTE VEGETACIÓN E INCRUSTACION DE ARBOLES, DETERIORANDO LA INFRAESTRUCTURA LO QUE DEMORA LA LLEGADA DEL AGUA (AFECTA EN LOS TURNOS). | TRAMO REVESTIDO CON HORMIGÓN DE 270 M. TRAMO CON BASTANTE VEGETACIÓN E INCRUSTACION DE ARBOLES, DETERIORANDO LA INFRAESTRUCTURA LO QUE DEMORA LA LLEGADA DEL AGUA (AFECTA EN LOS TURNOS). SE PUEDE CONTACTAR AL 946116845 (OSCAR BASUALDO-PRESIDENTE)
6383527.59 | 336639.24 | SRPutaendo | Canal Gancho Barbosa | CANAL | 550 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL GANCHO BARBOSA | 12 | RÍO PUTAENDO | - | 7,99 HA (23%) | 7.99 | 23% | 0.0556 | SECUNDARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO DE 550 M, SIN REVESTIR. TRAMO CON BASTANTE VEGETACIÓN E INCRUSTACON DE ARBOLES, ROMPIENDO LA INFRAESTRUCTURA Y POR ENDE DEMORANDO LA LLEGADA DEL AGUA (AFECTA EN LOS TURNOS). SE RECOMIENDA REVESTIR CON LOSETA DE HORMIGÓN, HORMIGON ARMADO O SIMILAR | TRAMO DE 550 M, SIN REVESTIR. TRAMO CON BASTANTE VEGETACIÓN E INCRUSTACON DE ARBOLES, ROMPIENDO LA INFRAESTRUCTURA Y POR ENDE DEMORANDO LA LLEGADA DEL AGUA (AFECTA EN LOS TURNOS). SE RECOMIENDA REVESTIR CON LOSETA DE HORMIGÓN, HORMIGON ARMADO O SIMILAR. SE PUEDE CONTACTAR AL 946116845 (OSCAR BASUALDO-PRESIDENTE)
6383192.87 | 336379.25 | SRPutaendo | Canal Gancho Barbosa | CANAL | 250 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL GANCHO BARBOSA | 12 | RÍO PUTAENDO | - | 7,65 HA (22%) | 7.65 | 22% | 0.0556 | PRIMARIA | DIFICULTAD MEDIA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO REVESTIDO CON HORMIGÓN DE 250 M. TRAMO CON BASTANTE VEGETACIÓN E INCRUSTACION DE ARBOLES, DETERIORANDO LA INFRAESTRUCTURA LO QUE DEMORA LA LLEGADA DEL AGUA (AFECTA EN LOS TURNOS). | TRAMO REVESTIDO CON HORMIGÓN DE 250 M. TRAMO CON BASTANTE VEGETACIÓN E INCRUSTACION DE ARBOLES, DETERIORANDO LA INFRAESTRUCTURA LO QUE DEMORA LA LLEGADA DEL AGUA (AFECTA EN LOS TURNOS). SE PUEDE CONTACTAR AL 946116845 (OSCAR BASUALDO-PRESIDENTE)
6382837.79 | 336330.38 | SRPutaendo | Canal Gancho Barbosa | CANAL | 250 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL GANCHO BARBOSA | 12 | RÍO PUTAENDO | - | 2,45 HA (7%) | 2.45 | 7% | 0.0556 | PRIMARIA | DIFICULTAD MEDIA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO DE 250 M, SIN REVESTIR. TRAMO CON BASTANTE VEGETACIÓN E INCRUSTACON DE ARBOLES, ROMPIENDO LA INFRAESTRUCTURA Y POR ENDE DEMORANDO LA LLEGADA DEL AGUA (AFECTA EN LOS TURNOS). SE RECOMIENDA REVESTIR CON LOSETA DE HORMIGÓN, HORMIGON ARMADO O SIMILAR | TRAMO DE 250 M, SIN REVESTIR. TRAMO CON BASTANTE VEGETACIÓN E INCRUSTACON DE ARBOLES, ROMPIENDO LA INFRAESTRUCTURA Y POR ENDE DEMORANDO LA LLEGADA DEL AGUA (AFECTA EN LOS TURNOS). SE RECOMIENDA REVESTIR CON LOSETA DE HORMIGÓN, HORMIGON ARMADO O SIMILAR. SE PUEDE CONTACTAR AL 946116845 (OSCAR BASUALDO-PRESIDENTE)
6394665.09 | 340142.52 | SRPutaendo | Canal Guzmanes | CANAL | 3000 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL GUZMANES | 287 | RÍO PUTAENDO | - | 156,81 HA (100%) | 156.81 | 1 | 0.2403 | PRIMARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TUBERÍA DE PVC DE O,762 M DE DIAMETRO Y 3000 M DE LARGO. DETERIORO E INFILTRACIÓN. | TUBERÍA DE PVC DE O,762 M DE DIAMETRO Y 3000 M DE LARGO, PRODUCIENDOSE DETERIORO E INFILTRACIÓN. SSE REQUIERE REEMPLAZAR TUBERIA DE HDPE, CON UN DIÁMETRO ACORDE A SU CAUDAL DE DISEÑO. SE PUEDE CONTACTAR AL 9 84527481 (MARIO LAZCANO PIZARRO)
6395655.38 | 340087.07 | SRPutaendo | Canal Guzmanes | CANAL | 2500 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL GUZMANES | 287 | RÍO PUTAENDO | - | 156,81 HA (100%) | 156.81 | 1 | 0.2403 | PRIMARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO DE 2,5 KM SIN CONSTRUIR. | TRAMO DE 2,5 KM DEL CANAL PRINCIPAL SIN CONSTRUIR. SE UTILIZA CANAL DE EMERGENCIA. SE PUEDE CONTACTAR AL 9 84527481 (MARIO LAZCANO PIZARRO)
6395976 | 341238 | SRPutaendo | Canal La Compañía | CANAL | 530 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LA COMPAÑÍA | 99 | RÍO PUTAENDO | - | 188,8 HA (100%) | 188.8 | 100% | 0.2471 | PRIMARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO DE 530 M SIN REVESTIR. LECHO DEL RÍO PUTAENDO. | TRAMO DE 530 M SIN REVESTIR. LECHO DEL RÍO PUTAENDO, DONDE EXISTE INFILTRACIÓN Y DESBORDAMIENTO DEL CANAL PROVISORIO. SE NECESITA CONSTRUIR SIFON. SE PUEDE CONTACTAR AL 981386284 (JOSE MANUEL CARTER ASPEE-PRESIDENTE)
6390742.39 | 339331.99 | SRPutaendo | Canal La Compañía | CANAL | 4400 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LA COMPAÑÍA | 99 | RÍO PUTAENDO | - | 135,58 HA (72%) | 135.58 | 72% | 0.2471 | PRIMARIA | DIFICULTAD ALTA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO DE 4400 M SIN REVESTIR. | TRAMO DE CANAL DE 4400 METROS SIN REVESTIR CON POCA PENDIENTE, DIFICULTANDO LA LLEGADA A TIEMPO DEL TURNO DEL AGUA. SE PUEDE CONTACTAR AL 981386284 (JOSE MANUEL CARTER ASPEE-PRESIDENTE)
6390364.41 | 341142.29 | SRPutaendo | Canal La Compañía | CANAL | 608 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LA COMPAÑÍA | 99 | RÍO PUTAENDO | - | 38,29 HA (20%) | 38.29 | 20% | 0.2471 | SECUNDARIA | DIFICULTAD MEDIA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO DE 608 M SIN REVESTIR. | TRAMO DE CANAL DE 608 METROS SIN REVESTIR, INFILTRANDOSE UNA CANTIDAD CONSIDERABLE DE AGUA. SE PUEDE CONTACTAR AL 981386284 (JOSE MANUEL CARTER ASPEE-PRESIDENTE)
6382444.56 | 337830.32 | SRPutaendo | Canal Las Coimas | CANAL | 10 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LAS COIMAS | 84 | RÍO PUTAENDO | - | 0,42 HA (2%) | 0.42 | 2% | 0.0636 | SECUNDARIA | DIFICULTAD BAJA | Capacidad | TRAMO DE 10 M RAMAL ORIENTE BAJO. | TRAMO DE 10 M, DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA. TRAMO SE DESBORDA POR LA POCA PROFUNDIDAD. SE RECOMIENDA MOVER COMPUERTA EN EL METRO 7 AGUAS ABAJO, Y CONECTAR EL RAMAL EN ESE PUNTO. SE PUEDE CONTACTAR AL 998932404 (MANUEL CASTRO-PRESIDENTE)
6381255.66 | 338106.98 | SRPutaendo | Canal Las Coimas | CANAL | 100 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LAS COIMAS | 84 | RÍO PUTAENDO | - | 3 HA (12%) | 3 | 12% | 0.0636 | PRIMARIA | DIFICULTAD BAJA | Capacidad | TRAMO DE 100 M CANAL MATRIZ | TRAMO DE 100 M SIN REVESTIR. TRAMO SE DESBORDA POR POCA PROFUNDIDAD. SE PUEDE CONTACTAR AL 998932404 (MANUEL CASTRO-PRESIDENTE)
6393339.68 | 338017.4 | SRPutaendo | Canal Lazos de Vicuña | CANAL | 500 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LAZO DE VICUÑA | 82 | RÍO PUTAENDO | - | 14 HA (5%) | 14 | 5% | 0.04609 | SECUNDARIA | DIFICULTAD ALTA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO DE 500 M GANCHO DE ABAJO. SIN REVESTIR. | TRAMO DE 500 M, SIN REVESTIR. TRAMO CON BASTANTE VEGETACIÓN LO QUE DEMORA LA LLEGADA DEL AGUA (AFECTA EN LOS TURNOS). SE RECOMIENDA REVESTIR CON LOSETA DE HORMIGÓN, HORMIGON ARMADO O SIMILAR. SE PUEDE CONTACTAR AL 993450273 (JORGE BOITANO-PRESIDENTE)
6400527.74 | 347925.5 | SRPutaendo | Canal Lobo de Piguchen | CANAL ENTUBADO | 400 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LOBO DE PIGUCHEN | 146 | RÍO PUTAENDO | - | 479,86 HA (100%) | 479.86 | 100% | 0.81 | PRIMARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | CANAL ENTUBADO SUPERFICIALMENTE DE 400 M. TUBO DE ACERO. | CANAL ENTUBADO SUPERFICIALMENTE DE 400 M, QUE PRESENTA INFILTRACIONES EN SUS JUNTAS.. SE PUEDE CONTACTAR AL 977240316 (SERGIO CONTRERAS-PRESIDENTE)
6384293.37 | 336233.47 | SRPutaendo | Canal Los Lazos de Quebrada Herrera | CANAL | 8000 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LOS LAZOS DE QUEBRADA HERRERA | 134 | RÍO PUTAENDO | - | 13,54 HA (9%) | 13.54 | 9% | 0.3423 | PRIMARIA Y SECUNDARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO DE CANAL DE 8000 M SIN REVESTIR. | SE ENCUENTRA CANAL CON DEFICIENTE MANTENCIÓN. SE PUEDE CONTACTAR AL 974113433 (MAXIMILIANO BASUALDO)
6382901.27 | 336819.16 | SRPutaendo | Canal Magna | CANAL | 750 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL MAGNA | 203 | RIO PUTAENDO |  | 286,4 HA (96%) | 286.4 | 96% | 0.4469 | PRIMARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO CANAL DE 750 M REVESTIDO CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON DESGASTE DE MATERIAL TERMINO MEDIO, EROSIONANDOSE E INFILTRANDOSE EL AGUA. | TRAMO CANAL DE 750 M REVESTIDO CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON DESGASTE DE MATERIAL TERMINO MEDIO, EROSIONANDOSE E INFILTRANDOSE EL AGUA. SE PUEDE CONTACTAR AL 993201567 (MIGUEL VEGA-PRESIDENTE)
6382224.13 | 336668.74 | SRPutaendo | Canal Magna | CANAL | 300 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL MAGNA | 203 | RIO PUTAENDO |  | 254,89 HA (86%) | 254.89 | 86% | 0.4469 | PRIMARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO CANAL DE 300 M REVESTIDO CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON DESGASTE DE MATERIAL TERMINO ALTO, EROSIONANDOSE E INFILTRANDOSE EL AGUA. | TRAMO CANAL DE 300 M REVESTIDO CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON DESGASTE DE MATERIAL TERMINO ALTO, EROSIONANDOSE E INFILTRANDOSE EL AGUA. SE PUEDE CONTACTAR AL 993201567 (MIGUEL VEGA-PRESIDENTE)
6381472.34 | 336659.53 | SRPutaendo | Canal Magna | CANAL | 1 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL MAGNA | 203 | RIO PUTAENDO |  | 242,66 HA (82%) | 242.66 | 82% | 0.4469 | PRIMARIA | DIFICULTAD MEDIA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO CANAL DE 1 M REVESTIDO CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA, DONDE UN ALAMO SE INCRUSTA EN SU MATERIAL DETERIORANDOLO. | TRAMO CANAL DE 1 M REVESTIDO CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA, DONDE UN ALAMO SE INCRUSTA EN SU MATERIAL DETERIORANDOLO. SE PUEDE CONTACTAR AL 993201567 (MIGUEL VEGA-PRESIDENTE)
6381392.34 | 336669.38 | SRPutaendo | Canal Magna | CANAL | 10 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL MAGNA | 203 | RIO PUTAENDO |  | 217,19 HA (73%) | 217.19 | 73% | 0.4469 | PRIMARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO CANAL DE 10 M SIN REVESTIR EN MAL ESTADO. CANAL DE 0,6 M DE ANCHO POR 0,75 M DE ALTO | TRAMO CANAL DE 10 M SIN REVESTIR EN MAL ESTADO. CANAL DE 0,6 M DE ANCHO POR 0,75 M DE ALTO. SE REQUIERE REVESTIR CON HORMIGON ARMADO. SE PUEDE CONTACTAR AL 993201567 (MIGUEL VEGA-PRESIDENTE)
6380412.5 | 336471.89 | SRPutaendo | Canal Magna | CANAL | 1 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL MAGNA | 203 | RIO PUTAENDO |  | 214,61 HA (72%) | 214.61 | 72% | 0.4469 | PRIMARIA | DIFICULTAD MEDIA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO CANAL DE 1 M REVESTIDO CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA, DONDE UN ALAMO SE INCRUSTA EN SU MATERIAL DETERIORANDOLO. | TRAMO CANAL DE 1 M REVESTIDO CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA, DONDE UN ALAMO SE INCRUSTA EN SU MATERIAL DETERIORANDOLO. SE PUEDE CONTACTAR AL 993201567 (MIGUEL VEGA-PRESIDENTE)
6380377.35 | 336460.78 | SRPutaendo | Canal Magna | CANAL | 740 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL MAGNA | 203 | RIO PUTAENDO |  | 134,64 HA (45%) | 134.64 | 45% | 0.4469 | PRIMARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO CANAL DE 740 M REVESTIDO CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON DESGASTE DE MATERIAL TERMINO ALTO, EROSIONANDOSE E INFILTRANDOSE EL AGUA. | TRAMO CANAL DE 740 M REVESTIDO CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON DESGASTE DE MATERIAL TERMINO ALTO, EROSIONANDOSE E INFILTRANDOSE EL AGUA. SE PUEDE CONTACTAR AL 993201567 (MIGUEL VEGA-PRESIDENTE)
6401956.86 | 350438.06 | SRPutaendo | Canal Matriz de Putaendo | CANAL | 70 | JUNTA DE VIGILANCIA RÍO PUTAENDO | 3913 | RÍO PUTAENDO | - | 4748,69 HA (100%) | 4748.69 | 100% | - | - | DIFICULTAD ALTA | Acceso servidumbre | PUENTE IMPROVISADO SOBRE CANAL MATRIZ EN PROPIEDAD PRIVADA | PUENTE IMPROVISADO SOBRE CANAL MATRIZ, SIN ESTUDIO DE OBRAS CIVILES Y PROBABILIDADES DE DERRUMBE. SE PUEDE CONTACTAR AL 968783844 (MARIANELLA GALLARDO-PRESIDENTA)
6398007.39 | 343269.89 | SRPutaendo | Canal Matriz de Putaendo | CANAL | 440 | JUNTA DE VIGILANCIA RÍO PUTAENDO | 3913 | RÍO PUTAENDO | - | 4145,42 HA (87%) | 4145.42 | 87% | - | - | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO EN MAL ESTADO REVESTIDO CON MAMPOSTERÍA DE PIDRA | TRAMO SE DERRUMBA DEBIDO AL DESGASTE DE SU MATERIAL PROVOCANDO FILTRACIONE . SE PUEDE CONTACTAR AL 968783844 (MARIANELLA GALLARDO-PRESIDENTA)
6391931.41 | 338752.17 | SRPutaendo | Canal Matriz de Putaendo | CANAL | 400 | JUNTA DE VIGILANCIA RÍO PUTAENDO | 1343 | RÍO PUTAENDO | - | 1051,95 HA (22%) | 1051.95 | 22% | - | - | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | SIFON CON TUBO DE HORMIGON DE 0,8 M DE DIAMETRO Y 400 M DE LARGO. | TRAMO PRESENTA INFILTRACIONES, CON PERDIDAS DE HASTA 139 L/S. SE PUEDE CONTACTAR AL 968783844 (MARIANELLA GALLARDO-PRESIDENTA)
6389439.2 | 337426.33 | SRPutaendo | Canal Montoya | CANAL | 250 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL MONTOYA | 76 | RÍO PUTAENDO | - | 2,58 HA (5%) | 2.58 | 5% | 0.0821 | SECUNDARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO DE 250 M RAMAL EL GANCHO DEL CANAL MONTOYA, SIN REVESTIR | TRAMO DE 250 M SIN REVESTIR. TRAMO DEMORA BASTANTE PARA QUE LLEGUE EL AGUA, Y AL FUNCIONAR POR TURNOS, RECIBEN MENOS AGUA PARA RIEGO. SE PUEDE CONTACTAR AL 975890564 (CLAUDIO PEREZ BADE-PRESIDENTE)
6389451.93 | 337074.16 | SRPutaendo | Canal Montoya | CANAL | 820 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL MONTOYA | 76 | RÍO PUTAENDO | - | 2,47 HA (5%) | 2.47 | 5% | 0.0821 | SECUNDARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO DE 8200 M CANAL MONTOYA, SIN REVESTIR | TRAMO DE 820 M SIN REVESTIR. TRAMO DEMORA BASTANTE PARA QUE LLEGUE EL AGUA, Y AL FUNCIONAR POR TURNOS, RECIBEN MENOS AGUA PARA RIEGO. SE PUEDE CONTACTAR AL 975890564 (CLAUDIO PEREZ BADE-PRESIDENTE)
6389451.93 | 337074.16 | SRPutaendo | Canal Montoya | CANAL | 380 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL MONTOYA | 76 | RÍO PUTAENDO | - | 6,05 HA (11%) | 6.05 | 11% | 0.0821 | SECUNDARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO DE 380 M RAMAL DERIVADO CANAL MONTOYA, SIN REVESTIR | TRAMO DE 380 M SIN REVESTIR. TRAMO DEMORA BASTANTE PARA QUE LLEGUE EL AGUA, Y AL FUNCIONAR POR TURNOS, RECIBEN MENOS AGUA PARA RIEGO. SE PUEDE CONTACTAR AL 975890564 (CLAUDIO PEREZ BADE-PRESIDENTE)
6389451.93 | 337074.16 | SRPutaendo | Canal Montoya | CANAL | 700 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL MONTOYA | 76 | RÍO PUTAENDO | - | 10,44 HA (20%) | 10.44 | 20% | 0.0821 | PRIMARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO DE 700 M RAMAL DERIVADO CANAL MONTOYA, SIN REVESTIR | TRAMO DE 700 M SIN REVESTIR. TRAMO DEMORA BASTANTE PARA QUE LLEGUE EL AGUA, Y AL FUNCIONAR POR TURNOS, RECIBEN MENOS AGUA PARA RIEGO. SE PUEDE CONTACTAR AL 975890564 (CLAUDIO PEREZ BADE-PRESIDENTE)
6384091.84 | 338985.83 | SRPutaendo | Canal Rinconada Chica | CANAL | 360 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL RINCONADA CHICA | 153 | RÍO PUTAENDO | - | 9,11 HA (2%) | 9.11 | 2% | 0.4248 | SECUNDARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO DE CANAL DE 360 METROS SIN REVESTIR | TRAMO DE RAMAL FUNDO LA ESPERANZA, SIN REVESTIR Y EXISTENCIA DE EROSION. SE PUEDE CONTACTAR AL 992474374 (MILTON VEGA-PRESIDENTE)
6383789 | 340617 | SRPutaendo | Canal Rinconada Grande de Silva | CANAL | 2 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL RINCONADA GRANDE | 543 | RÍO PUTAENDO | - | 42,83 HA (22%) | 42.83 | 22% | 0.634 | PRIMARIA | DIFICULTAD BAJA | Derrumbe/Aguas Lluvias | TUNEL EN MAL ESTADO POR CRECIDAS DE QUEBRADAS DE AGUAS LLUVIAS. TUNEL RECTANGULAR DE 1 M DE ANCHO POR 6 M DE LARGO POR 1 M DE ALTO. | ROTURA DE 2 METROS DE TUNEL DE HORMIGON DEL CANAL MADRE, PROVOCADO POR CRECIDAS DE AGUAS LLUVIAS. SE PUEDE CONTACTAR AL 931742380 (FIDEL CORTES-PRESIDENTE)
6383796.12 | 340710.32 | SRPutaendo | Canal Rinconada Grande de Silva | CANAL | 2 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL RINCONADA GRANDE | 543 | RÍO PUTAENDO | - | 42,83 HA (22%) | 42.83 | 22% | 0.634 | SECUNDARIA | DIFICULTAD ALTA | Derrumbe/Aguas Lluvias | TUBERIA DE ACERO EN BUEN ESTADO PASO CANAL DEL MEDIO. | TUBERIA DE ACERO EN BUEN ESTADO PASO CANAL DEL MEDIO, PERO ES ARRASTRADO POR LAS CRECIDAS EN LA QUEBRADA DE AGUAS LLUVAS. SE PUEDE CONTACTAR AL 931742380 (FIDEL CORTES-PRESIDENTE)
6383043.74 | 340282.05 | SRPutaendo | Canal Rinconada Grande de Silva | CANAL | 2 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL RINCONADA GRANDE | 543 | RÍO PUTAENDO | - | 13,85 HA (7%) | 13.85 | 7% | 0.634 | SECUNDARIA | DIFICULTAD MEDIA | Derrumbe/Aguas Lluvias | CANAL SE EMBANCA POR PASO DE QUEBRADA DE CRECIDAS DE AGUAS LLUVIAS | CANALDEL MEDIO SE EMBANCA POR PASO DE QUEBRADA DE CRECIDAS DE AGUAS LLUVIAS. SE PUEDE CONTACTAR AL 931742380 (FIDEL CORTES-PRESIDENTE)
6381448.08 | 334464.63 | SRPutaendo | Canal Salinas | CANAL | 80 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL SALINAS | 414 | RÍO PUTAENDO | - | 3,54 HA (1%) | 3.54 | 1% | 0.5313 | SECUNDARIA | DIFICULTAD BAJA | Acceso servidumbre | TRAMO DE 80 M SIN REVESTIR QUE PASA POR PROPIEDAD SIN PASO DE SERVIDEMBRE. | TRAMO DE 80 M SIN REVESTIR QUE PASA POR PROPIEDAD SIN PASO DE SERVIDEMBRE. SE PUEDE CONTACTAR AL 994823811 (ROBERTO GARATE-PRESIDENTE)
6382151.55 | 336002.99 | SRPutaendo | Canal Salinas | CANAL | 440 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL SALINAS | 414 | RÍO PUTAENDO | - | 11,7 HA (4%) | 11.7 | 4% | 0.5313 | SECUNDARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO DE 440 M, SIN REVESTIR. TRAMO CON BASTANTE VEGETACIÓN LO QUE DEMORA LA LLEGADA DEL AGUA (AFECTA EN LOS TURNOS). SE RECOMIENDA REVESTIR CON LOSETA DE HORMIGÓN, HORMIGON ARMADO O SIMILAR | TRAMO DE 440 M, SIN REVESTIR. TRAMO CON BASTANTE VEGETACIÓN LO QUE DEMORA LA LLEGADA DEL AGUA (AFECTA EN LOS TURNOS). SE RECOMIENDA REVESTIR CON LOSETA DE HORMIGÓN, HORMIGON ARMADO O SIMILAR. SE PUEDE CONTACTAR AL 994823811 (ROBERTO GARATE-PRESIDENTE)
6381087.27 | 335171.33 | SRPutaendo | Canal Salinas | CANAL | 440 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL SALINAS | 414 | RÍO PUTAENDO | - | 180,86 HA (57%) | 180.86 | 57% | 0.5313 | PRIMARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO CANAL DE 300 M REVESTIDO CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON DESGASTE DE MATERIAL TERMINO MEDIO, EROSIONANDOSE E INFILTRANDOSE EL AGUA. | TRAMO CANAL DE 300 M REVESTIDO CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON DESGASTE DE MATERIAL TERMINO MEDIO, EROSIONANDOSE E INFILTRANDOSE EL AGUA. SE PUEDE CONTACTAR AL 994823811 (ROBERTO GARATE-PRESIDENTE)
6379700 | 334982 | SRPutaendo | Canal Salinas | CANAL | 190 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL SALINAS | 414 | RÍO PUTAENDO | - | 8,09 HA (3%) | 8.09 | 3% | 0.5313 | SECUNDARIA | DIFICULTAD BAJA | Acceso servidumbre | TRAMO DE 190 M SIN REVESTIR QUE PASA POR PROPIEDAD SIN PASO DE SERVIDEMBRE. | TRAMO DE 190 M SIN REVESTIR QUE PASA POR PROPIEDAD SIN PASO DE SERVIDEMBRE. SE PUEDE CONTACTAR AL 994823811 (ROBERTO GARATE-PRESIDENTE)
6380021 | 335347 | SRPutaendo | Canal Salinas | CANAL | 230 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL SALINAS | 414 | RÍO PUTAENDO | - | 3,69 HA (1%) | 3.69 | 1% | 0.5313 | SECUNDARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO DE 230 M, SIN REVESTIR. TRAMO CON BASTANTE VEGETACIÓN LO QUE DEMORA LA LLEGADA DEL AGUA (AFECTA EN LOS TURNOS). ADEMAS, SE EROSIONA INFRAESTRUCTURA. SE RECOMIENDA REVESTIR CON LOSETA DE HORMIGÓN, HORMIGON ARMADO O SIMILAR | TRAMO DE 230 M, SIN REVESTIR. TRAMO CON BASTANTE VEGETACIÓN LO QUE DEMORA LA LLEGADA DEL AGUA (AFECTA EN LOS TURNOS). ADEMAS, SE EROSIONA INFRAESTRUCTURA. SE RECOMIENDA REVESTIR CON LOSETA DE HORMIGÓN, HORMIGON ARMADO O SIMILAR. SE PUEDE CONTACTAR AL 994823811 (ROBERTO GARATE-PRESIDENTE)
6389201.9 | 338178.43 | SRPutaendo | Canal Silva Nuevo | CANAL | 950 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL SILVA NUEVO | 160 | RIO PUTAENDO |  | 151,07 HA (99%) | 151.07 | 99% | 0.25 | PRIMARIA | DIFICULTAD ALTA | Acceso servidumbre | TRAMO CANAL DE 950 M REVESTIDO CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA, SIN PASO DE SERVIDUMBRE CON DIFICIL ACCESO PARA HACER MANTENCION. | TRAMO CANAL DE 950 M REVESTIDO CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA, SIN PASO DE SERVIDUMBRE CON DIFICIL ACCESO PARA HACER MANTENCION. SE PUEDE CONTACTAR AL 993201567 (MIGUEL VEGA-PRESIDENTE)
6386541.9 | 336772.49 | SRPutaendo | Canal Silva Nuevo | CANAL | 730 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL SILVA NUEVO | 160 | RIO PUTAENDO |  | 3,29 HA (2%) | 3.29 | 2% | 0.25 | SECUNDARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO CANAL DERIVADO LA TOPADA DE 730 M SIN REVESTIR. CANAL DE 0,5 M DE ANCHO POR 0,5 M DE ALTO. | TRAMO DE CANAL DE 730 METROS SIN REVESTIR, DIFICULTANDO LA LLEGADA A TIEMPO DEL TURNO DEL AGUA. SE PUEDE CONTACTAR AL 993201567 (MIGUEL VEGA-PRESIDENTE)
6385770.04 | 336107.53 | SRPutaendo | Canal Silva Nuevo | CANAL | 310 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL SILVA NUEVO | 160 | RIO PUTAENDO |  | 3,76 HA (3%) | 3.76 | 3% | 0.25 | SECUNDARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO CANAL MATRIZ DE 310 M SIN REVESTIR. CANAL DE 0,5 M DE ANCHO POR 0,5 M DE ALTO. | TRAMO DE CANAL DE 310 METROS SIN REVESTIR, DIFICULTANDO LA LLEGADA A TIEMPO DEL TURNO DEL AGUA. SE PUEDE CONTACTAR AL 993201567 (MIGUEL VEGA-PRESIDENTE)
6386252.47 | 336031.83 | SRPutaendo | Canal Silva Nuevo | CANAL | 800 | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL SILVA NUEVO | 160 | RIO PUTAENDO |  | 6,36 HA (4%) | 6.36 | 4% | 0.25 | SECUNDARIA | DIFICULTAD BAJA | Sin Revestimiento/Filtraciones | TRAMO CANAL DERIVADO DEL CERRO DE 800 M SIN REVESTIR. CANAL DE 0,6 M DE ANCHO POR 0,5 M DE ALTO. | TRAMO DE CANAL DE 800 METROS SIN REVESTIR, DIFICULTANDO LA LLEGADA A TIEMPO DEL TURNO DEL AGUA. SE PUEDE CONTACTAR AL 993201567 (MIGUEL VEGA-PRESIDENTE)